## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-11-17 | 实际样 | 0.203 | 0.206 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-11-17 | 实际样 | 0.203 | 0.205 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-11-17 | 实际样 | 0.203 | 0.207 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-11-17 | 标准样 | 0.429 | 0.438 | 2.1% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | pH值 | 2025-11-17 | 实际样 | 7.3 | 7.1 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），三级标准，通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-17 | 实际样 | 24.6 | 25 | 0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），三级标准，通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-17 | 实际样 | 24.6 | 26 | 1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），三级标准，通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-17 | 实际样 | 24.6 | 25 | 0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），三级标准，通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-17 | 标准样 | 74 | 74 | 0% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-11-17 | 实际样 | 2.26 | 2.32 | 2.65% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-11-17 | 实际样 | 2.04 | 2.39 | 17.16% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-11-17 | 实际样 | 2.32 | 2.43 | 4.74% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-11-17 | 标准样 | 10.8 | 11.594 | 7.35% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-17 | 实际样 | 1.47 | 1.35 | -0.12mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-17 | 实际样 | 1.47 | 1.31 | -0.16mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-17 | 实际样 | 1.47 | 1.33 | -0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-17 | 标准样 | 7.57 | 7.27 | -3.96% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位，三级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-11 | 实际样 | 24.6 | 32 | 7.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位，三级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-11 | 实际样 | 24.6 | 28 | 3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位，三级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-11 | 实际样 | 24.6 | 27 | 2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位，三级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-11 | 标准样 | 485 | 445 | -8.25% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位 ，三级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2025-11-11 | 实际样 | 7.1 | 7.2 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-26 | 实际样 | 1.47 | 1.56 | 0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-26 | 实际样 | 1.47 | 1.47 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-26 | 实际样 | 1.47 | 1.44 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-26 | 标准样 | 7.57 | 7.2 | -4.89% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 化学需氧量 | 2025-11-26 | 实际样 | 24.6 | 25.4 | 0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 化学需氧量 | 2025-11-26 | 实际样 | 24.6 | 23.9 | -0.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 化学需氧量 | 2025-11-26 | 实际样 | 24.6 | 24 | -0.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 化学需氧量 | 2025-11-26 | 标准样 | 74 | 72.1 | -2.57% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | pH值 | 2025-11-26 | 实际样 | 7.1 | 6.7 | -0.4pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 总氮（以N计） | 2025-11-26 | 实际样 | 7.94 | 8.15 | 2.64% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 总氮（以N计） | 2025-11-26 | 实际样 | 8.24 | 8.07 | -2.06% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 总氮（以N计） | 2025-11-26 | 实际样 | 8.30 | 8.07 | -2.77% | 相对误差不超过±15%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 总氮（以N计） | 2025-11-26 | 标准样 | 10.8 | 10.01 | -7.31% | 相对误差不超过±10%
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 三期排口（1） | 总磷（以P计） | 2025-11-26 | 实际样 | 0.203 | 0.220 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 三期排口（1） | 总磷（以P计） | 2025-11-26 | 实际样 | 0.203 | 0.207 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 三期排口（1） | 总磷（以P计） | 2025-11-26 | 实际样 | 0.203 | 0.217 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 三期排口（1） | 总磷（以P计） | 2025-11-26 | 标准样 | 0.429 | 0.429 | 0% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量（m³/h） | 温度（°C） | 湿度（%） | 含氧量（%） | 流速（m/s） | 生产负荷（%） | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 水环境 | 中成药生产 | 制药工业大气污染物排放标准（江苏）（DB32/4042-2021） | 表1大气污染基本项目最高允许排放限值 | 污水处理站异味治理系统排放口 | NMHC | 2025-11-11 | [6 empty] | 12.2 | 12.2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 中建五洲工程装备有限公司（北厂区） | 大气环境 | 结构性金属制品制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表1 大气污染物有组织排放限值，其他 | 喷砂废气排口 | 颗粒物 | 2025-11-06 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 玻璃工业大气污染物排放标准（GB 26453-2022） | 表 1 大气污染物排放限值，车间或生产设施排气筒，玻璃熔窑 | CH1炉窑废气排口（DA001） | 氯化氢 | 2025-11-20 | [6 empty] | 0.73 | 1.39 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 玻璃工业大气污染物排放标准（GB 26453-2022） | 表 1 大气污染物排放限值，车间或生产设施排气筒，玻璃熔窑 | CH1炉窑废气排口（DA001） | 颗粒物 | 2025-11-20 | [6 empty] | <1.0 | <1.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 玻璃工业大气污染物排放标准（GB 26453-2022） | 表 1 大气污染物排放限值，车间或生产设施排气筒，玻璃熔窑 | CH1炉窑废气排口（DA001） | 氟化物 | 2025-11-20 | [6 empty] | 0.31 | 0.61 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 玻璃工业大气污染物排放标准（GB 26453-2022） | 表 1 大气污染物排放限值，车间或生产设施排气筒，玻璃熔窑，非玻璃制品制造 | CH1炉窑废气排口（DA001） | 氮氧化物 | 2025-11-20 | [6 empty] | 19 | 37 | 400 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 玻璃工业大气污染物排放标准（GB 26453-2022） | 表 1 大气污染物排放限值，车间或生产设施排气筒，玻璃熔窑 | CH1炉窑废气排口（DA001） | 二氧化硫 | 2025-11-20 | [6 empty] | <3 | <3 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 江苏省地方标准锅炉大气污染物排放标准（DB32/4385-2022） | 表 1 锅炉大气污染物排放浓度限值，燃气锅炉 | 锅炉废气排口（DA003） | 氮氧化物 | 2025-11-20 | [6 empty] | 37 | 36 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 江苏省地方标准锅炉大气污染物排放标准（DB32/4385-2022） | 表 1 锅炉大气污染物排放浓度限值，燃气锅炉 | 锅炉废气排口（DA003） | 二氧化硫 | 2025-11-20 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 江苏省地方标准锅炉大气污染物排放标准（DB32/4385-2022） | 表 1 锅炉大气污染物排放浓度限值，燃气锅炉 | 锅炉废气排口（DA003） | 颗粒物 | 2025-11-20 | [6 empty] | <1.0 | <1.0 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 | 江苏省地方标准锅炉大气污染物排放标准（DB32/4385-2022） | 表 1 锅炉大气污染物排放浓度限值，燃气锅炉 | 锅炉废气排口（DA003） | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 2025-11-20 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量（m³/s） | 水温（°C） | 生产负荷（%） | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-11-17 |  |  |  |  | 0.13 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总铬 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.00468 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 动植物油 | 2025-11-17 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 粪大肠菌群数 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 802 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总铅 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.00065 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总砷 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.0271 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总镉 | 2025-11-07 |  |  |  |  | <0.00005 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 六价铬 | 2025-11-07 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | pH值 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 7.27 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），三级标准，通用 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 14 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-11-17 |  |  |  |  | 0.9 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2.29 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-17 |  |  |  |  | 0.364 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 石油类 | 2025-11-17 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 0.11 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（南京龙潭污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 废水总排口 | 色度 | 2025-11-17 |  |  |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 |  | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位，三级标准 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 7 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 |  | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），其他排污单位，三级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 18 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 |  | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位），一切排污单位 ，三级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 7.23 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015） | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值，B级 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-11 |  |  |  |  | 3.56 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 弓箭玻璃器皿（中国）有限公司 | 大气环境，环境风险管控 | 日用玻璃制品制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015） | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值，B级 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2025-11-11 |  |  |  |  | 0.02 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 一期排口（一期排口） | 总铬 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.00466 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 一期排口（一期排口） | 总铅 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.00034 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 一期排口（一期排口） | 总砷 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.0323 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 一期排口（一期排口） | 六价铬 | 2025-11-07 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 一期排口（一期排口） | 总镉 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.0003 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 二期排口（DW001） | 六价铬 | 2025-11-07 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 二期排口（DW001） | 总砷 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.026 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 二期排口（DW001） | 总铅 | 2025-11-07 |  |  |  |  | <0.00009 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 二期排口（DW001） | 总镉 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.00011 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 南京东区污水处理管理有限公司（东阳污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 二期排口（DW001） | 总铬 | 2025-11-07 |  |  |  |  | 0.00402 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 石油类 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 0.09 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 动植物油 | 2025-11-26 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 氨氮（NH3-N） | 2025-11-26 |  |  |  |  | 0.141 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 化学需氧量 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 15 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 色度 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-11-26 |  |  |  |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | pH值 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 7.24 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 悬浮物 | 2025-11-26 |  |  |  |  | 5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 总氮（以N计） | 2025-11-26 |  |  |  |  | 8.81 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，2006年1月1日后建设 | 三期排口（1） | 总磷（以P计） | 2025-11-26 |  |  |  |  | 0.04 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年11月监督监测-2 | 江苏金陵环境有限公司铁北污水处理厂 |  | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准，通用 | 三期排口（1） | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-11-26 |  |  |  |  | 0.9 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年12月监督监测 | 南京优科制药有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 7.7 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年12月监督监测 | 南京优科制药有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-12-03 |  |  |  |  | 0.12 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年12月监督监测 | 南京优科制药有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-12-03 |  |  |  |  | 10.3 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年12月监督监测 | 南京优科制药有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 34 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年12月监督监测 | 南京优科制药有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-12-03 |  |  |  |  | 12.0 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京经济技术开发区2025年12月监督监测 | 南京优科制药有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学药品制剂制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-12-03 |  |  |  |  | 28 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 中建五洲工程装备有限公司（南厂区） | 大气环境 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G2下风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.30 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 中建五洲工程装备有限公司（南厂区） | 大气环境 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G3下风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.30 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 中建五洲工程装备有限公司（南厂区） | 大气环境 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G1上风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.26 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 中建五洲工程装备有限公司（南厂区） | 大气环境 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G4下风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.31 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 | 中建五洲工程装备有限公司（北厂区） | 大气环境 | 结构性金属制品制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G2下风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.31 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 |  | 大气环境 | 结构性金属制品制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G1上风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.22 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 |  | 大气环境 | 结构性金属制品制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G3下风向 | 非甲烷总烃 | 2025-10-06 |  |  |  |  | 0.30 | 4 |  | mg/m3 | 否
南京经济技术开发区2025年11月监督监测 |  | 大气环境 | 结构性金属制品制造 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021） | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | G4下风向 | 非甲烷总烃 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 0.29 | 4 |  | mg/m3 | 否