## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2025年度
项目名称 |  | 生态环境监测监控运维及模块开发 | 主管部门 | 南京市生态环境局
项目类型 |  | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2024年 | 完成时间 | 长期
实施单位 |  | 南京市生态环境监测监控中心 | 项目负责人/ 联系电话
立项必要性 |  | 1.《关于印发南京市生态环境监测监控中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁环党组〔2022〕45号）第一条“负责组织实施全市大气、水体、土壤、生物、噪声、振动、辐射等生态环境质量监测网络建设和运行管理”、“负责组织实施全市固定污染源自动监控系统及监控中心的建设和运行管理”。 2.《关于同意调整市生态环境局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（宁编办复〔2021〕40号）第三条“负责环境监测监控信息的分析研判和预警”《省大气污染防治联席会议办公室关于印发江苏省2023年大气污染防治工作计划的通知》（苏大气办〔2023〕1号）。 3.《关于印发南京市生态环境监测监控中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宁环党组〔2022〕45号）第一条“负责组织实施全市大气、水体、土壤、生物、噪声、振动、辐射等生态环境质量监测网络建设和运行管理”、“负责组织实施全市固定污染源自动监控系统及监控中心的建设和运行管理”。 4.《关于同意调整市生态环境局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（宁编办复〔2021〕40号）第三条“负责环境监测监控信息的分析研判和预警”。 5.《南京市“十四五”生态环境保护规划》中强调“推进核与辐射安全治理体系和治理能力现代化建设，进一步完善核与辐射环境安全监管体制机制，提升核与辐射环境安全治理能力”。 6.《省生态环境厅关于进一步做好我省生态环境非现场监管工作的通知》（苏环办[2023]221号）第3页“(四)各地要督促纳入2023年环境监管重点单位名录的水、气重点排污单位、排污许可要求开展污染物排放自动监测的排污单位以及500吨以上污水集中处理设施，在废水废气自动监控站房、明渠式废水排放口、可通过视频辨别生产状况的废气排放口、废水废气采样区、主要治污设施等关键位置依据《江苏省污染源视频监控系统建设技术指南(试行)》安装视频监控设备，10月底前完成与省生态环境智慧监管平台联网,联网时应与污染物排放监测点位进行准确关联”第5页“(二)加强自动监测监控数据质量日常考核，确保视频监控设备在线率达99%以上，数据质量纳入本年度高质量发展考核指标”。 7.《省生态环境厅关于进一步做好我省生态环境非现场监管工作的通知》（苏环办[2023]221号）第5页“二、全面提升排污单位自动监测监控数据质量”。
实施可行性 |  | 1.开展南京市污染源自动监控平台、“国发软件”软件南京本地运维服务；完成公安部门等保三级评测。 2.环境监测监控信息的分析研判和预警系统运维:对全市污染源自动监测监控数据开展网上巡查，对异常数据进行分析研判和预警服务，指导重点企业进一步强化污染设施运维；定期对污染源自动监控数据开展深度分析，指导企业开展深度减排。 3.南京市重点污染源视频监控服务，提供整套视频监控系统所需设备，负责日常维护、升级，故障排查及检修；负责排污单位新安装视频接入；对所有设备离线故障的排查、通知企业处理，统计处理结果；与省平台、大数据局、南京市污染源监测平台、指挥调度平台的对接、配合执法人员调取现场视频监控数据，视频监控24小时运行维护及运行情况日报、周报。 4. 放射源安全监控系统运维，日常维护：每日通过监控平台远程检查仪器运行状态，监控系统数据等信息收集系统和网络传输系统是否正常。每月维护：每月对在线监控系统至少进行1次现场维护。保障预警信息系统上的问题工单完成闭环的及时性。 5. 遥感监测能力建设，进行大气污染物遥感监测能力建设，生物多样性等生态遥感监测能力建设。 6. 电磁环境在线固定监测维护服务，委托运维单位按相关要求完成电磁环境在线固定监测维护服务：包括箱体稳定性、设备运行状态、数据传输、读取模块稳定性检测等；信号光纤传输和线路老化、破损检查；App软件和App软件升级升级以及数据传输流量费等，确保数据有效率在90%以上。
项目实施内容 |  | 1. 开展南京市污染源自动监控平台、“国发软件”软件南京本底运维服务；完成公安部门等保三级测评； 2. 环境监测监控信息的分析研判和预警系统运维，对全市污染源自动监测监控数据开展网上巡查，对异常数据进行分析研判和预警服务，指导重点企业进一步强化污染设施运维；定期对污染源自动监控数据开展深度分析，指导企业开展深度减排； 3. 南京市重点污染源视频监控服务，提供整套视频监控系统所需设备，负责日常维护、升级，故障排查及检修；负责排污单位新安装视频接入；对所有设备离线故障的排查、通知企业处理，统计处理结果；与省平台、大数据局、南京市污染源监测平台、指挥调度平台的对接、配合执法人员调取现场视频监控数据，视频监控24小时运行维护及运行情况日报、周报； 4. 放射源安全监控系统运维，日常维护：每日通过监控平台远程检查仪器运行状态，监控系统数据等信息收集系统和网络传输系统是否正常。每月维护：每月对在线监控系统至少进行1次现场维护。保障预警信息系统上的问题工单完成闭环的及时性； 5. 遥感监测能力建设，进行大气污染物遥感监测能力建设，生物多样性等生态遥感监测能力建设； 6. 电磁环境在线固定监测维护服务，委托运维单位按相关要求完成电磁环境在线固定监测维护服务：包括箱体稳定性、设备运行状态、数据传输、读取模块稳定性检测等；信号光纤传输和线路老化、破损检查；App软件和App软件升级升级以及数据传输流量费等，确保数据有效率在90%以上。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 121.56
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 监测监控平台运维费 | 19.25 | 38.5
|  | 放射源安全监控系统运维 | 16.25 | 32.5
|  | 环境监测监控信息的分析研判和预警系统运维 | 5.5 | 11
|  | 遥感监测能力建设 | 4 | 8
|  | 电磁环境在线固定监测维护服务 | 0.75 | 1.5
|  | 南京市重点污染源视频监控服务 | 15.03 | 30.06
中长期目标 |  | 1.市污染源自动监控平台、“国发软件”软件平台、火炬气在线监控平台正常运行；完成市污染源自动监控平台等保三级评测。 2.全市污染源自动监测监控数据分析月报12份。 3.视频监控系统稳定运行。 4.具备初步的遥感卫片解析能力。 5.委托运维单位按相关要求完成电磁环境在线固定监测维护服务，确保数据有效率在90%以上。 6.实现重点放射源监控与异常信息报警,为全市放射源管理提供基础性数据，监控平台具有信息舱动态概览、定位监控、异常处理、台账管理、分析统计等功能。
年度目标 |  | 1.市污染源自动监控平台、“国发软件”软件平台、火炬气在线监控平台正常运行；完成市污染源自动监控平台等保三级评测。 2.全市污染源自动监测监控数据分析月报12份。 3.视频监控系统稳定运行。 4.具备初步的遥感卫片解析能力。 5.委托运维单位按相关要求完成电磁环境在线固定监测维护服务，确保数据有效率在90%以上。 6.实现重点放射源监控与异常信息报警,为全市放射源管理提供基础性数据，监控平台具有信息舱动态概览、定位监控、异常处理、台账管理、分析统计等功能。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 完成污染源自动监测监控数据分析月报 | ＝6 | ＝12
| 质量指标 | 污染源自动监控平台正常运行 | 正常运行 | 正常运行
| 时效指标 | 及时完成相关组份站数据接入及统计分析模块开发 | 序时进度 | 完成
成本指标
效益指标 | 经济效益
社会效益
| 生态效益 | 市控站点站房正常运行，具备空气、水质监测能力 | 正常 | 正常
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度