附件1：

南京市六合生态环境局实验室维护 项目采购需求

| 项目名称 | 南京市六合生态环境局实验室维护项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 4万元 |
| 服务期限 | 自合同签订日期起至2025年12月31日 |
| 采购需求 | 采购需求须包含（但不限）以下内容： （1）实验室强电、弱电、给排水项目维护 1.更换实验室门禁系统； 2.检修实验室的灯具； 3.检修实验室的开关插座； 4.检修实验室给排水。 （2）实验室家具项目维护 1.检修实验台的水龙头、PP水槽、上水软管、排水软管、电源插座； 2.检修实验台的台面、柜体、门板、导轨、铰链； 3.检修通风橱的台面、柜体、皮带、玻璃移门、电源插座； 4.检修试剂架立柱、玻璃、电源插座。 （3）实验室废气处理系统项目维护 1.检修排风系统的风管； 2.检修排风系统的风机； 3.检修排风系统的变频控制系统； 4.更换废气处理系统的吸附剂（活性炭及SDG）。 （4）实验室废水处理项目维护 1.检修废水处理系统的外部提升泵； 2.检修废水处理系统的电控系统； 3.检修废水处理系统的加药系统，并更换药剂（加酸、加碱、PAC、PAM）； 4.检修废水处理系统的箱体系统； 5.检修废水处理系统的出水过滤系统； 6.检修废水处理系统的曝气系统； 7.检修废水处理系统的在线监测； 8.检修废水处理系统的消毒系统； 9.检修废水处理系统的电控系统。 （5）实验室气体管路项目维护 1.检修一级减压阀、二级减压阀、高压软管、高低压球阀； 2.检修气体管道、卡套接头； 3.检修气体报警装置。 |
| 中标原则 | 最低报价中标 |
| 备 注 | 本次询价按各家价格和质量进行对比，价格低、质量好、服务好的单位为最终中标单位。 |

附件2：

报价方须知

一、报价书构成

（一）报价表（见附件3）；

（二）服务承诺书（见附件4）；

（三）质量保证承诺；

（四）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

（五）法定代表人授权书（必须提供原件一份）。

二、供应商的基本条件：

1. 具有独立承担民事责任能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

三、拒绝下述供应商参加本次谈判活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的谈判活动；

（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的询价活动。

四、报价书递交

- 报价书由法定代表人或其授权代表签字，加盖单位公章。

- 报价书一式贰份，报价文件必须在询价函规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接收。

五、其他应说明事项：

- 1.如对招标文件中不清楚的地方可到现场实际考察；

- 2.需更换的材料费、人工费在投标报价中体现；

- 3.报价材料应当密封，现场唱标时开封。

附件3：

报价表

南京市六合生态环境局实验室维护费

| 序号 | 项目名称 | 采购需求 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市六合生态环境局实验室维护费 | 采购需求须包含（但不限）以下内容： （1）实验室强电、弱电、给排水项目维护 1.更换实验室门禁系统； 2.检修实验室的灯具； 3.检修实验室的开关插座； 4.检修实验室给排水。 （2）实验室家具项目维护 1.检修实验台的水龙头、PP水槽、上水软管、排水软管、电源插座； 2.检修实验台的台面、柜体、门板、导轨、铰链； 3.检修通风橱的台面、柜体、皮带、玻璃移门、电源插座； 4.检修试剂架立柱、玻璃、电源插座。 （3）实验室废气处理系统项目维护 1.检修排风系统的风管； 2.检修排风系统的风机； 3.检修排风系统的变频控制系统； 4.更换废气处理系统的吸附剂（活性炭及SDG）。 （4）实验室废水处理项目维护 1.检修废水处理系统的外部提升泵； 2.检修废水处理系统的电控系统； 3.检修废水处理系统的加药系统，并更换药剂（加酸、加碱、PAC、PAM）； 4.检修废水处理系统的箱体系统； 5.检修废水处理系统的出水过滤系统； 6.检修废水处理系统的曝气系统； 7.检修废水处理系统的在线监测； 8.检修废水处理系统的消毒系统； 9.检修废水处理系统的电控系统。 （5）实验室气体管路项目维护 1.检修一级减压阀、二级减压阀、高压软管、高低压球阀； 2.检修气体管道、卡套接头； 3.检修气体报警装置。 |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件4：

服务承诺书

南京市六合生态环境局：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加南京市六合生态环境局实验室维护费项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

- 供应商提供对南京市六合生态环境局实验室进行维护保障和优化调整服务；主要包括对实验室台柜维护项目维护、实验室废气处理系统项目维护、实验室废水处理项目维护、实验室气体管路项目维护，确保实验室稳定运行。

- 2、供应商做好南京市六合生态环境局实验室故障的响应与解决，在检修过程中提供至少一名专业对接人员，应具备48小时快速响应能力，在此期间保证实验室稳定运行，负责实验室的问题故障修复、日常维护、接口维护、安全维护等。

- 3、根据甲方政策及要求调整配置，其他临时需求及变更。

- 4、供应商不得在获取项目后转包给其他第三方。

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日