附件1：

南京市秦淮生态环境局

应急安全消防物资建设项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5KG干粉灭火器 | 56 | 干粉灭火器配置 |
| 2 | 5*4灭火器箱 | 14 | 干粉灭火器配置 |
| 3 | 3L水基灭火器 | 16 | 特殊场所灭火器配置 |
| 4 | 2KG二氧化碳灭火器 | 16 | 特殊场所灭火器配置 |
| 5 | 5*4灭火器箱 | 4 | 特殊场所灭火器配置 |
| 6 | 独立式光电烟雾报警器 | 70 | 火灾烟雾报警系统配置 |
| 7 | 蓄光安全出口疏散指示牌 | 7 | 应急疏散标识配置 |
| 8 | 过滤式防烟面具 | 60 | 消防自救逃生呼吸器配置 |
| 9 | 高空逃生缓降器 | 6 | 高空应急逃生通道配置 |
| 10 | 消防物资存储室建设及安装与辅材费用 | 1 | 包含运输、装卸、摆放到位、安装打孔、固定 |
| 11 | 培训等 | 1 |  |