​附件2：
评审标准

	评审维度
	分值
	具体评分标准
	评分说明

	一、合规性（一票否决）
	-
	1. 所有物资需提供对应消防产品 CCCF 认证证书（如灭火器、烟雾报警器）；
2. 供应商需提供营业执照、消防产品销售授权书；
3. 发票需符合 1% 增值税普票要求，提供正规票据证明。
	以上任意一项不满足，直接判定评审不合格，不进入后续打分环节。

	二、产品质量
	40 分
	1. 物资参数匹配度（15 分）：
（1）完全符合明细规格（如 5KG 干粉灭火器、3L 水基灭火器），得 15 分；
（2）1-2 项参数偏差但不影响使用，得 8-12 分；
（3）3 项及以上偏差，得 0-5 分。
2. 质量保障（15 分）：
（1）承诺 1 年及以上质保，提供样品查验，得 15 分；
（2）质保期 6-11 个月，不提供样品，得 8-12 分；
（3）质保期＜6 个月，得 0-5 分。
3. 辅材质量（10 分）：
（1）安装辅材（如固定支架、接线端子）为品牌产品，得 10 分；
（2）辅材为普通合格产品，得 6-8 分；
（3）辅材无质量证明，得 0-3 分。
	需提供产品参数表、质保协议、辅材合格证明作为评分依据。

	三、价格合理性
	30 分
	1. 总价对比（15 分）：
（1）报价≤4.78 万元且接近市场均价，得 12 分；
（2）报价小于4.78万元得 15分；
2. 分项价格透明度（15 分）：
（1）分项报价清晰，无漏项、无虚报（如灭火器箱含配件费用），得 15 分；
（2）1-2 项分项模糊，需二次确认，得 8-12 分；
（3）3 项及以上分项模糊，得 0-5 分。
	需提供详细分项报价单，并参考近期市场同类物资报价数据。

	四、服务能力
	30 分
	1. 配送时效（15 分）：
（1）承诺 7 个工作日内送达，高空逃生缓降器等紧急物资48 小时内到货，得 15 分；
（2）配送总时效 8-10 个工作日，紧急物资 72 小时内到货，得 10-12 分；
（3）配送总时效＞10 个工作日，得 0-8 分。
2. 安装与售后（15 分）：
（1）免费提供现场安装指导（如疏散指示牌）、使用培训，质保期内 24 小时响应售后，得 15 分；
（2）仅提供安装指导或培训，售后响应 48 小时内，得 8-12 分；
（3）不提供安装指导和培训，售后响应＞48 小时，得 0-5 分。
	需提供服务承诺函，明确配送时间、安装培训内容及售后响应机制。


​

​

