附件1：

2026年度六合生态环境局执法能力建设

项目采购需求

| 项目名称 | 2026年度六合生态环境局执法能力建设项目 |
| --- | --- |
| 项目限额 | 5万元 |
| 服务期限 | 2026年12月 |
| 采购需求 | 采购需求须包含（但不限于）以下内容： 根据《江苏省生态环境执法标识式样和制作指南》《南京生态环境保护综合行政执法机构规范化建设试点工作实施方案》要求，执法局对办公环境进行规范化建设。 一、采购内容及技术要求 1、规章制度建设：制度墙、公示墙、风采墙；姓名牌、门牌；执法标志标签等。 2、办案场所建设：仪器室、询问室监控系统；谈话桌椅等。 附件3备注相关明细 二、交付与验收 1.供应商需在合同签订后10个工作日内完成现场测量并出具设计方案，经采购人确认后方可制作安装。 2.所有产品应于2026年9月30日前完成交付、安装、调试。 3.验收标准：符合《江苏省生态环境执法标识式样和制作指南》要求，安装牢固、内容准确、功能正常。 三、售后服务 1.提供至少1年免费保修，质保期内非人为损坏免费维修或更换。 2.对展示类内容（如公示墙人员信息）提供2次免费内容更新服务。 四、项目进度要求 2026年6月底前完成设计确认，2026年8月底前完成制作安装，2026年9月底前完成验收。 |
| 中标原则 | 最低价中标（在满足采购需求且质量、服务相等的前提下，报价最低者中标）。 |
| 备 注 | - 1.本项目采用内控采购方式，由采购人采购领导小组组织实施。 - 2. 报价须包含设计、制作、运输、安装、税费、售后等所有费用。 - 3. 供应商可现场踏勘，具体尺寸以实际测量为准。 |

附件2

采购内容及技术要求明细

| 序号 | 名称 | 材质、工艺 | 面积 （米2） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党建版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 10.56 | 组 |
| 2 | 活动风采版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 7.36 | 组 |
| 3 | 活动风采卡槽、习语雕刻字制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 1.26 | 个 |
| 4 | 廉政文化版块设计制作安装及墙面底部装饰版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 5.92 | 组 |
| 5 | 生态环境执法版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 4.65 | 组 |
| 6 | 我为群众办实事版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 2.92 | 组 |
| 7 | 治污版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 0.3 | 组 |
| 8 | 践行绿色发展理念 推进生态文明建设 版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 1.74 | 组 |
|  |  | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 1.44 | 组 |
| 9 | 执法如山 公正似水 和谐之舟 扬帆远航 版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 7.68 | 组 |
| 10 | 严格生态执法 筑牢生态屏障 版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 3.91 | 组 |
| 11 | 公示栏和人员公示栏版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 6.84 | 组 |
| 12 | 公示栏磁性白板版块设计制作安装 | 磁性白板 | 1.6 | 块 |
| 13 | 人员公示栏卡槽制作安装 | 亚克力板雕刻 |  | 个 |
| 14 | 强化生态环境执法版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 2.37 | 组 |
| 15 | 装饰线条版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 1.01 | 组 |
| 16 | 行政执法制度版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 4.8 | 组 |
| 17 | 党建室制度版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 1.08 | 块 |
| 18 | 仪器室制度版块设计制作安装 | 亚克力板、PVC板、UV打印 | 0.54 | 块 |
| 19 | 电梯口平面分布图版块设计制作安装 | 写真覆膜 | 0.39 | 张 |
| 20 | 板子拆除且墙面出新 | 铲墙、批腻子、刷乳胶漆 |  | 项 |
| 21 | 车体标识车贴 | 车贴覆膜 |  | 套 |
| 22 | 会议桌（含12把椅子） |  |  | 套 |
| 23 | 高清网络半球或枪机 | 不低于400万像素，支持红外夜视，数量2台 |  | 台 |
| 24 | 硬盘录像机（NVR） | 支持H.265编码，录像保存时间不少于4个月 | 1 | 台 |
| 25 | 监控控制系统 | 可以控制查看显示监控录像 | 1 | 套 |

附件3：

响应文件编制要求

一、响应文件的组成

供应商须按照以下要求编制响应文件，分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。

（一）资格证明文件（复印件加盖公章）

1.营业执照副本或事业单位法人证书（经营范围须包含广告制作、装饰工程或弱电工程等相关内容）；

2.法定代表人授权委托书（原件）及授权代表身份证复印件；

3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（二）商务技术文件

1.设计方案：根据采购需求，提供制度墙、公示墙、风采墙的效果图或设计思路（不少于3张效果图），并说明材质、工艺、尺寸等具体参数；

2.监控系统方案：提供监控设备的品牌、型号、技术参数清单，并说明与现有监控平台的对接方式；

3.项目实施方案：包括人员配置、制作安装计划、进度安排、质量保障措施等；

4.售后服务承诺：明确保修期、响应时间、内容更新服务等（优于采购需求的需单独列出）；

5.类似项目业绩：提供近三年内承担过的机关单位文化墙或监控系统建设合同（如有，提供复印件）。

（三）报价文件

1.报价一览表（格式自拟）：须列明总报价及分项报价（分项应至少包括：规章制度建设小计、办案场所建设小计）。

2.报价须包含设计、制作、运输、安装、调试、税费、售后等所有费用，不得额外收取。

二、文件密封规范

1.响应文件须密封于标准文件袋内，密封袋开口处须使用整张A4纸张密封。

- 2.资格证明文件、商务技术文件、报价文件应分开装订并分别密封，封面上注明“资格证明文件”“商务技术文件”“报价文件”、项目名称、供应商名称、日期。

3.密封处应加盖骑缝公章，封面须清晰标注：供应商全称、详细地址、联系人、联系电话、项目名称及响应日期。

三、响应文件提交要求

1.提交截止时间：以采购人通知时间为准。

2.提交地点：南京市六合生态环境综合行政执法局（具体地址另行通知）。

3.逾期送达或未按要求密封的响应文件，采购人有权拒收。

四、其他要求

1.供应商可自行踏勘现场，踏勘费用自理。

2.成交供应商在签订合同前须提供主要材料样品（如亚克力板、门牌样品、摄像头样品）供采购人确认。