竞争性磋商文件

项目名称：农业面源污染监测服务

项目编号：0675-260JOC007224

| 采购人： | 南京市高淳生态环境局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 发放时间： | 二〇二六年五月 |

# 总目录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………26

- 评审方法与评审标准………………………38

- 响应文件格式………………………………41

# 第一章磋商邀请

受南京市高淳生态环境局的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就农业面源污染监测服务(0675-260JOC007224)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

农业面源污染监测服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏海外电子招投标平台”自行获取磋商文件，并于2026年5月27日10点00分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：0675-260JOC007224

2.项目名称：农业面源污染监测服务

3.预算金额：72万元

4.最高限价：以《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）为基础报折扣率。

5.采购需求（简介）：农业面源污染监测服务（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起1年，具体按采购人需求为准。

### 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务状况报告（四表一注），成立不满一年无需提供）；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年11月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见响应文件格式）。

6.符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书加盖公章，详见响应文件格式）。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（响应文件中无需提供证明材料）

8.本项目不接受联合体参与磋商。

### 三、获取磋商文件

1.时间：2026年5月18日至2026年5月22日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：江苏海外电子招投标平台

3.方式：平台获取

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.时间：2026年5月27日10点00分（北京时间）。

2.地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司（南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅）。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2.其他补充事宜

1）凡有意参加者，请于文件获取期内登录https://www.joccon.cn/hwzb/进行注册、登记后方可获取采购文件;供应商可免费进行注册，注册为一次性工作，企业相关信息有调整，请及时完善。

2）供应商请务必至少在文件获取截止时间半个工作日前登录平台完成操作，否则将无法保证获取采购文件。

3）未在采购文件获取期间获取采购文件的单位，采购人拒绝接受其响应文件。

4）供应商注册联系电话:025-84795425，平台技术支持电话:13776662237/18639559890。

5）如需纸质版采购文件，可至代理机构领取，纸质采购文件售价:人民币200元，售后不退。

3.本项目非专门面向中小企业采购。

4.本项目发布于南京市生态环境局网站（https://sthjj.nanjing.gov.cn/）。

### 七、本次磋商联系方式

1、采购人信息

名称：南京市高淳生态环境局

地址：南京市高淳区淳溪街道胥河路5号

联系人：陈主任

联系方式：025-57338733

2、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼

联系人：闫凤

联系方式：025-84795958

## 第二章供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市高淳生态环境局 地址：南京市高淳区淳溪街道胥河路5号 联系人：陈主任 联系方式：025-57338733 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼 联系人：闫凤 联系方式：025-84795958 |
| 3 | 磋商有效期 | 90日历天 |
| 4 | 磋商保证金 | 本项目不需要 |
| 5 | 响应文件份数 | 正本份数为壹份，副本份数为贰份，电子文本壹份（须提供响应文件正本的盖章pdf扫描版），若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 6 | 递交响应文件截止时间 | 2026年5月27日10:00(北京时间） |
| 7 | 响应文件递交地点 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司（南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅） |
| 8 | 代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书时需按照苏政采协【2024】20号文件收费标准计取向采购代理机构一次性交付代理服务费。 |

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1本项目属于采购人内控范畴的项目，本次采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，以本磋商文件规定为准。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前通知所有获取磋商文件的供应商,更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

#### 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、应急服务、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供应急服务方案。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为规定的提交响应文件截止之日后90天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、响应文件的密封和递交

17.1供应商应当将响应文件密封；供应商应按照磋商文件要求的份数准备响应文件，并清楚标明“正本”“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达磋商地点。

#### 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

#### 19.1未按磋商文件要求密封的；

#### 19.2在磋商文件要求提交的截止时间之后送达的。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其响应文件，并书面通知采购代理机构。

20.1.2供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其响应文件进行修改，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

20.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 21、响应文件开启

21.1采购人或采购代理机构将在提交响应文件截止时间后开启全部响应文件。

#### 22、磋商小组

22.1采购人或采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、评审过程中的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在磋商小组规定的时间内提交“澄清响应函”。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。

24.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商未在磋商文件规定的截止时间前递交响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求递交响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。

25.3.8磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

25.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求盖章签字的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须经供应商盖章或签字,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并提交“退出磋商函”。

26.2评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在磋商文件规定时间内递交响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则选取前三名为成交供应商。（注：1、如所有投标单位中任意一投标人满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）表1和《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表4所有项目能力，不计评分排名优先录取1家；2、如有多个投标人有以上项目能力且综合评审得分非排名前三，将选取评审得分最高的1家，如得分相同，价格分高的优先，如价格分相同，技术得分高的优先。）

采购人确定成交供应商后，采购代理机构将发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订合同或者未按照磋商文件确定的事项签订合同的。

27.3.7将合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理机构。

28.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

28.4招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

#### 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章合同文本

（本格式仅供参考，具体以实际签订为准）

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： |  |
| --- | --- |
| 住所地： |  |
| 供应商（以下称乙方）： |  |
| 住所地： |  |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就甲方采购乙方提供的本合同“农业面源污染监测服务”（以下简称项目）服务相关事宜，甲、乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条 服务内容及要求

1.服务名称：

2.服务内容：

3.服务时间:

4.服务标准：

5.提供服务的地点：

6.提供服务的形式：

第二条 合同总价款

本合同项下服务预算总价款（含税）为	   （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”（如有）中有明确规定。甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

1.本合同履行过程中双方共同签署的补充、修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

2.本合同书；

3.本项目成交通知书；

4.乙方的本项目响应文件的全部内容（含电子档）；

5.本项目采购文件中的全部内容；

6.其他合同文件（需列明）：甲乙双方在成交通知书发出后至本合同签订前的来往函件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

第四条 甲方权利与义务

1.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查和监督乙方的服务工作的质量、管理等情况，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。

2.甲方有权对乙方服务过程中出现的具体问题提出建议和意见，有权通知乙方对违反合同规定的行为及时纠正，并按本合同有关规定给予处理。甲方或获其授权的代表可就本合同的任何问题向乙方发出书面指示。乙方须立刻执行甲方发出的指示。

3.甲方在任何时候可以向乙方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更。

4.若上述任何变更导致了乙方履行本合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同总金额和/或项目进度进行合理的调整同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后三日内根据本条款提出调整的要求。如乙方未能在上述期限内提供调整的要求，或者如果甲方经与乙方协商，在合理时间内不同意合同总金额的增减，调整交付期和/或对合同的其他修改等，甲方有权决定项目变更是否实施。

5.当甲方认定乙方项目服务人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换项目服务专业人员，如对甲方造成实际损失的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

6.甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的项目服务人员的要求。

第五条 乙方权利与义务

1.乙方应严格遵守相关法律法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行项目服务活动，并对其所进行的服务活动负责。

2.乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,依据本合同约定及行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。

3.乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担相应法律责任。

4.乙方在履行合同期间，履行本合同所确定的项目团队负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

5.乙方应严格配合甲方的安全管理规章制度，做好运维人员的资格审查，确保参与相关运维工作的人员无犯罪记录，并且对工作中接触到的资料、录像等严格保密不得外泄，如有违反保密规定，甲方将追究乙方单位的法律责任。

6.因乙方在服务期间，因运维不当导致安防系统不能正常运行及充分发挥效能所引发的安全生产事故，由运维单位负责赔偿，视具体情况，情节严重的甲方有权追究乙方单位的法律责任。

7.在乙方服务期间上级单位及相关检查部门发现的安全防范系统的漏洞或不满足相关规范标准要求的，乙方需及时整改，甲方有权追究乙方运维不当的责任，情节严重的甲方有权扣除全部履约保证金。

第六条 权利保证

1.知识产权

（1）在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果等相关资料）的知识产权（此处及以下所称“知识产权”的类型，包括但不限于专利权、著作权、商标权、商业秘密），归甲方所有，乙方就此不做任何的权利保留。

（2）乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、采购文件、设计文件及说明等资料的所有权和知识产权均属于甲方。乙方为履行本合同所形成的深化设计成果及其他任何成果的完整知识产权均属甲方所有。

（3）乙方应确保其按照本合同要求所提交的服务成果及为完成项目而实施的其它工作不侵犯第三人的知识产权。如因上述原因，第三方向甲方提起投诉、申诉或诉讼等，乙方有义务协助甲方处理相关投诉、申诉或诉讼，由此引起的法律责任全部由乙方承担。

2.所有权

在项目期间内，乙方根据本合同要求提交的项目文件及服务成果（包括但不限于阶段性、过程性成果等相关资料）的所有权，归甲方所有。除公安机关、人民法院、人民检察院及其他相关政府部门依据相关法律法规查阅外，乙方需要查阅的，应向甲方提出申请，经甲方同意后可以查阅与其有关的材料（应对乙方保密的材料除外）。未经甲方同意，乙方不得擅自将服务成果对外展示或使用，否则，甲方有权解除合同。

第七条 质量保证

1.采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求明确的，乙方所交付项目的质量标准应当符合采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求，且不应低于国家强制性标准。

2.采购文件规定、响应文件承诺的规范及要求不明确的，乙方所交付项目的质量标准应按照最新的国家、地方标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.乙方所交付的项目还应符合国家和江苏省有关安全、环保、卫生之规定。

4.如乙方未能按合同规定履行其质量保证责任和义务，甲方有权委托其他单位来实施，甲方因寻求替代履行所支付的费用和损失，有权向乙方提出赔偿，或从本合同应付或将付款项中扣除。

第八条 交付使用和验收

1.项目报告

乙方根据项目执行进度提供中期报告、结项报告，报告内容需体现项目实施内容，并提供有效佐证材料。

2.甲方应当根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收申请之日起7个工作日内，对本项目进行实质性验收（验收申请有明显不当的除外）。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

3.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件、乙方响应文件及承诺等有关附件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

第九条 履约保证金（如有）

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式：

（1）折扣率以《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）为基础，包括采样费+样品分析费+前处理费+报告费等。环境监测报告编制费按15%计，人员费：每人 200 元/天；车辆费：每辆车 200 元/天（不含司机）；税费：6%。

（2）监测结算费用由甲方核算，组成为（采样费+样品分析费+前处理费+报告编制费）×中标折扣率+人员费+车辆费+税费，每半年结算一次。

（3）监测区评估：按总监测费用的8%支付。（提供监测区评估核算报告）

（4）甲方每次付款前，乙方向甲方提供等额的增值税发票。

（5）因财政资金未按时拨付，付款期限顺延。

第十一条 违约责任

1.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1日甲方向乙方支付欠款总额0.05%的违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%，因财政资金未按时拨付导致甲方迟延付款的，甲方不承担违约责任。

2.如乙方拒绝提供服务的，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同总金额30%的违约金。

3.乙方逾期提供本合同项下任一子项服务内容的，每逾期1日，乙方向甲方支付合同总金额万分之五的违约金；乙方逾期提供多项任务要求的，逾期时间及逾期责任累计计算。如乙方累计逾期提供服务达10日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还全部已付合同款，并向甲方支付合同总金额10%的违约金（此违约金不与逾期违约金并列适用）。

4.（1）乙方所提供的服务中任何一部分不符合合同约定的，甲方有权拒收全部乙方服务内容，甲方亦有权根据实际情况拒收不符合约定部分的服务内容。无论是甲方拒收全部服务内容还是拒收不符合约定部分的服务内容，甲方均有权单方解除合同，甲方无需向乙方支付任何款项，已支付的款项（如有）乙方应予全额退还。（2）甲方仅拒收部分服务内容的，对于该拒收的服务内容，甲方不再向乙方付费，如甲方已支付则乙方应予退还，同时，每出现一次不符合约定的服务内容，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金。（3）经甲方同意，对于不符合约定的服务内容，乙方整改后重新提供且重新提供内容符合约定的，甲方对于该部分服务内容应予付费，但针对每一整改事项，乙方应向甲方支付合同总金额【1】%的违约金；整改后仍不符合约定的，甲方有权拒收该部分服务内容，对于该拒收的服务内容，甲方不再向乙方付费，如甲方已支付则乙方应予退还。

5.如乙方在本合同履行过程中出现任何一项违约情形，甲方均有权扣除乙方已缴纳的履约保证金（如有），并将乙方应承担的违约责任、侵权责任等全部责任金额在后续应付款中直接扣减，履约保证金和后续应付款不足以支付本合同约定的违约责任或者给甲方造成损失的赔偿责任的，乙方应根据甲方要求另行向甲方支付。

6.甲方依法或者依照本合同约定解除合同的，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应退还全部已付合同款（如有），并向甲方支付按合同总金额10%的违约金（其他条款针对违约金有特别约定的从其约定），乙方履约保证金（如有）不予退还。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总金额30%的违约金。

9.甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

第十二条 保密

1.甲乙双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

2.乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、采购文件、设计文件及说明等资料，在未事先征得甲方书面同意的情况下，乙方及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与项目、本合同或甲方的业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使乙方并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与项目、本合同或甲方的业务活动有关的文字、图像、模型等，均必须事先经甲方书面同意。

3.乙方为履行本合同所形成的任何成果，乙方负有保密义务。

4.甲乙双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，甲乙双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

5.违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

6.保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

7.前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。如乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方组织的采购活动。

第十四条 合同的转让

乙方不得将本项目转包或分包，否则甲方有权单方解除本合同。

第十五条 不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在15日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话、传真或邮政EMS通知对方。

4.受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任。

5.如不可抗力延续超过45日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并应尽快达成协议。

第十六条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在争议解决期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自双方加盖公章之日起生效。

2.本合同一式捌份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等,受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

第四章采购需求

一、项目概况：

本项目为高淳区农业面源污染监测服务采购项目，主要内容为：地表水、农污设施排水、养殖排水、土壤检测服务，完成农业面源调查及监测区评估工作。

二、项目执行的标准：

样品采集、保存运输、分析测试和质量控制等严格按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1–2019）、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2–2022）、《水质采样技术指导》（HJ 494–2009）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493–2009）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《国家土壤环境监测网质量体系文件》等开展监测全过程的质量保证和质量控制工作。所有标准的最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。同时须达到国家现行规范及验收合格标准，并符合磋商文件的规定。

三、主要任务：

（1）完成高淳区2026年农业面源监测评估地面综合监测工作；

（2）完成《高淳区2026年农业面源污染监测评估工作报告》。

四、项目实施：

高淳区农业面源污染监测区为高淳松溪河监测区，内设地表水点位4个，土壤监测点5个。

（一）地面综合监测

①监测区出入口地表水

监测指标：流量、水位、水面宽度、pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、总氮、氨氮、总磷、磷酸盐、硝酸盐氮、可溶性磷酸盐、降水量。

（注：流量、水位、pH的数据由自动采样器测出，在自动采样器无法运行期间需人工测量）

监测频次：降水量为1次/日，其他指标为1次/月，全年12月。其中灌溉期（4月-9月），每当发生径流排水并引起断面水位明显变化时，均应至少开展1次加密监测；汛期天气预报为中雨及以上等级降水时应准备加密监测，并在降水产流初、中、末期至少开展1次加密监测。此外，1月~12月发生连续降水时也应加密监测，并在降水产流初、中、末期至少开展1次加密监测。

②监测区土壤

针对耕地、果园和菜地等地类的土壤监测点位，需在作物收获后或播种施肥前完成土壤采样，并按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166–2004）执行，采集0—20cm表层土壤样品，确保每个样品量不少于1kg。

监测指标：全氮、全磷、PH、机械组成、有机质、有效磷、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。

监测频次：每年监测1次。

（二）监测区评估

结合地面综合监测数据，利用通量平衡法，根据进水口、退水口污染量、水泵灌溉用水污染量和降水污染量等进行监测区污染量评估核算。

监测区污染量评估核算每年开展1次。

五、质量保证与质量控制：

（一）地面综合监测

从机构、人员、仪器设备等方面加强质量保证和质量控制，确保监测数据真实、准确、可靠。样品采集、保存运输、分析测试和质量控制等严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915—2017）有关要求执行。

（二）监测区评估

在确保监测区数据应测尽测的基础上，以监测区地面综合监测结果得到的污染物总量来验证模型评估结果，对于化学需氧量、氨氮、总氮和总磷农业面源入水体污染监测评估结果的相对误差不能超过±20%。

六、服务要求：

服务期：合同签订之日起1年。

服务地点：采购人指定地点。

售后服务：服务期内，按采购人要求提供服务，合同期满后，按采购人要求提供后期支持服务（数据资料汇总等）。

七、付款方式：

折扣率以《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）为基础，包括采样费+样品分析费+前处理费+报告费等。环境监测报告编制费按15%计，人员费：每人 200 元/天；车辆费：每辆车 200 元/天（不含司机）；税费：6%。

监测结算费用由甲方核算，组成为（采样费+样品分析费+前处理费+报告编制费）×中标折扣率+人员费+车辆费+税费，每半年结算一次。

监测区评估：按总监测费用的8%支付。（提供监测区评估核算报告）

八、监测方法（见下图）

| 类型 | 序号 | 项目 | 监测方法 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828 |
|  | 2 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定草酸钠还原酸性滴定法 | HJ1445 |
|  |  |  | 水质 高锰酸盐指数的测定草酸钠还原碱性滴定法 | HJ1446 |
|  |  |  | 水质 高锰酸盐指数的测定碘化钾还原碱性滴定法 | HJ1447 |
|  | 3 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（推荐） | HJ 636 |
|  |  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ668 |
|  |  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ667 |
|  |  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  | 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（推荐） | HJ 535 |
|  |  |  | 水质氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ536 |
|  |  |  | 水质氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ666 |
|  |  |  | 水质氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ665 |
|  |  |  | 水质氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  | 5 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（推荐） | GB 11893 |
|  |  |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ671 |
|  |  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ670 |
|  | 6 | 磷酸盐 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ670 |
|  | 7 | 可溶性磷酸盐 | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法（推荐） | HJ669 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO4 3-、 SO3 2-、SO4 2-）的测定 离子色谱法 | HJ 84 |
|  | 8 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） （推荐） | HJ/T 346 |
|  |  |  | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB 7480 |
|  |  |  | 水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 198 |
|  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、 NO2-、Br-、NO3-、PO4 3-、 SO3 2-、SO4 2-）的测定 离子色谱法 | HJ 84 |
|  | 9 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147 |
|  | 10 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB13195 |
|  | 11 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ505 |
|  | 12 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（推荐） | HJ503 |
|  |  |  | 水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 | HJ825 |
|  |  |  | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 | HJ502 |

|  | 序号 | 项目 | 方法 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 1 | 全氮 | 土壤质量 全氮的测定 凯氏法（推荐） | HJ 717 |
|  |  |  | 土壤检测 第24部分：土壤全氮的测定 自动定氮仪法 | NYT 1121.24 |
|  |  |  | 森林土壤氮的测定 | LY_T 1228 |
|  | 2 | 全磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法（推荐） | HJ 632 |
|  |  |  | 森林土壤磷的测定 | LY/T1232 |
|  | 3 | PH | 土壤 pH 值的测定 电位法（推荐） | HJ 962 |
|  |  |  | 土壤检测 第2部分：土壤PH的测定 | NYT 1121.2 |
|  |  |  | 土壤PH的测定 | NY/T 1377 |
|  |  |  | 森林土壤PH值的测定 | LY/T 1239 |
|  | 4 | 机械组成 | 土壤 粒度的测定吸液管法和比重计法（推荐） | HJ 1068 |
|  |  |  | 土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定 | NYT 1121.3 |
|  |  |  | 森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定 | LY/T1225 |
|  | 5 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（推荐） | NYT 1121.6 |
|  |  |  | 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 | LY/T 1237 |
|  | 6 | 有效磷 | 土壤检测第7部分：土壤有效磷的测定（推荐） | NY/T 1121.7 |
|  |  |  | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 | HJ 704 |
|  |  |  | 森林土壤磷的测定 | LY/T1232 |
|  | 7 | 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | HJ 634 |
|  | 8 | 亚硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法(HJ 634—2012) | HJ 634 |
|  | 9 | 硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法(HJ 634—2012) | HJ 634 |

第五章评审方法与评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 投标报价 （12分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标折扣率最低，最低的投标折扣率为评标基准折扣率，其价格分为满分,其他投标人的折扣率得分按照下列公式计算（小数点保留2位）：投标折扣率得分=（评标基准折扣率／投标折扣率）×12 特别说明：监测费用按照《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》（苏价费〔2006〕397号）执行。注：本项目收费依据文件发生修改等情况，依据最新发布收费文件执行（投标折扣率不变）； | 12 |
| 2 | 服务方案 （30分） | 1.投标单位根据采购内容要求提供整体服务方案，需包含服务目标、服务方式、服务保障等方面。 （1）方案内容完整、条理清晰、可操作性强，对完成项目有很强促进作用的，得10分； （2）方案内容完整、条理清晰、可操作性较强，基本能够满足采购人的要求，得7分； （3）方案内容不完整、条理不太清晰、可操作性不太强，基本能够满足采购人的要求得4分； （4）方案内容不完整、条理不清晰、可操作性不强，不能够满足采购人的要求或未提供《项目服务方案》，得0分。 | 10 |
|  |  | 2.评委根据投标单位提供的应急预案，判断其对服务期间出现的严重影响监测运行和监测质量的重大问题，是否具备有效的预防和应急措施。 （1）对服务工作理解准确，根据磋商文件技术要求，针对可能出现的突发情况，各要素考虑充分，系统全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防及应急措施，措施可行性高，完全满足采购需求，得10分； （2）根据磋商文件技术要求，针对可能出现的突发情况，提供了部分应急情况的判断依据；或者提出的预防及应急措施具有一定可行性，但略有欠缺，基本满足采购需求，得7分； （3）提供了部分应急事件的判断依据，判断依据阐述粗略、缺乏针对性；或者提出的预防及应急措施可行性和操作性较差，得4分； （4）未提供预防及应急措施方案的，得0分。 | 10 |
|  |  | 3.投标单位需提供《质量手册》与《程序文件》，评委根据《质量手册》与《程序文件》的合规性、适用性、可行性、有效性等，对投标单位的综合评价进行评分。 （1）质量管理体系非常完备可行得10分； （2）质量管理体系完备可行得8分； （3）质量管理体系基本可行得5分； （4）未提供不得分。 | 10 |
| 3 | 项目人员及车辆配置（22分） | 1.投标单位投入项目人员 （1）项目负责人近三年以来负责过农业面源污染监测项目，每有一项提供得3分，最多得3分；项目负责人具有环境类或化学类高级职称的，得2分；本项满分5分。 （2）项目组成员（不含项目负责人）具有环境类或化学类高级职称的，每有1名得2分；具有环境类或化学类中级职称的，每有1名得1分，同一人不重复计分，本项满分9分； （3）拟投入本项目人员15人（含）以上的，得3分；10人（含）至15人得2分；10人以下得1分，本项满分3分。注：提供证书复印件及供应商为其缴纳近六个月内（2025年11月至2026年4月）任意一个月的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，未提供或缺失不得分） | 17 |
|  |  | 2.投标单位车辆配置（全部车辆为投标单位自有或租赁）提供1个得1分，满分5分。 注：自有车辆须提供车辆行驶证正反面复印件或扫描件加盖投标单位公章；租赁车辆提供租赁合同及车辆行驶证正反面复印件或扫描件加盖投标单位公章，否则不得分。若中标后，采购人有权核查证书原件，如无法提供原件，视为提供虚假资料，取消中标资格，对采购人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。 | 5 |
| 4 | 实验室资质及能力 （15分） | （1）投标单位持有市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书（CMA）》，并具备水和土壤等检测能力，能力需覆盖本项目所有监测指标，齐全得10分，监测指标用其他监测方法替代的，每替代一个扣1分，扣完为止；不满足不得分。（注：提供检验检测机构资质认定证书及其资质复印件加盖公章） （2）流量、水位、水面宽度、降水量，投标单位提供能力承诺函的得1分，不提供不得分。 | 10 |
|  |  | 投标单位近三年以来通过省级及以上质量技术监督部门或生态环境主管部门组织的环境类分析项目能力验证，通过1次，得1分，最高得5分。 注：提供能力验证相关证明材料（扫描件或复印件加盖投标单位公章）。 | 5 |
| 5 | 相关业绩 （6分） | 投标单位近三年以来完成过农业面源污染监测或水质、土壤生态环境监测评估等项目业绩的，每提供1个得2分，最高得6分。（注：提供合同复印件加盖公章，合同须能反映相关信息，时间以合同签订时间为准，否则视为未提供） | 6 |
| 6 | 信誉及服务（15分） | 1.服务响应时间承诺： 为保证本次项目执行的及时、有效运行，高效地做好监控质控比对工作，投标供应商需提供响应能力及保障方案： 投标供应商应保证接到采购人通知后立即响应并完成任务，如需到达现场的：能在1小时内到达并完成，得5分；能在2小时内到达并完成，得3分；能在3小时内到达并完成，得1分；超过3小时不得分。（提供真实时间证明，以从实验室到达东坝街道下坝村村民委员会时间计，未提供不得分） | 5 |
|  |  | 2.根据项目服务进度保证措施进行工作计划安排及具体实施内容等进行评审： （1）满足项目实施周期要求，各环节衔接科学合理得8分； （2）工作计划安排及具体内容满足项目实施周期要求，各环节衔接较科学合理得5分； （3）工作计划安排一般得2分； （4）缺项不得分。 | 8 |
|  |  | 3.投标单位应信誉良好，遵纪守法 投标单位提供的服务承诺、服务理念以及行业内的服务水平及口碑，完全满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供不得分；投标单位近三年以来，受到过市场监督管理部门或生态环境管理部门行政处罚的不得分。（注：提供承诺函原件加盖供应商公章，如经证实提供不实承诺，将取消中标资格，将其列入采购黑名单，并承担相应的法律责任。） | 2 |

注：近三年以来指2023年4月以来。

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据并装订在投标文件中，未提供不得分（年检或换证须有相关部门出具的有效证明材料）。评标委员会有权对相关资质向相关监督部门进行核实，若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。

2、计分时，取各评委打分后的平均值为汇总值。（得分计算保留2位小数）

# 第六章响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度的财务状况报告（四表一注），成立不满一年无需提供）；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2025年11月以来至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见响应文件格式）。

6.符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书加盖公章，详见响应文件格式）。

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

评分索引表

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商磋商文件中应包含评分索引表，包含评审内容及对应的投标内容页码，供应商需要对评审内容进行逐条响应；

附件1分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 类别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项服务名称 | 分项单位 | 分项服务内容 | 数量 | 分项 单价（元） | 分项 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

供应商（盖章）

日期：

附件2技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.实质性要求响应及偏离表中需要证明材料的，需要在逐条响应后明确证明材料对应的页码。

供应商（盖章）

日期：

附件3商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.实质性要求响应及偏离表中需要证明材料的，需要在逐条响应后明确证明材料对应的页码。

供应商（盖章）

日期：

附件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商（盖章）

日期：

附件5参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）

日期：

附件6 承诺书

我单位郑重承诺：

- 符合法律、行政法规规定的其他条件

- 其他：

供应商（盖章）

日期：

附件6法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）的法定代表人_________授权________________（被授权人的姓名）为我方就-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖公章）

法定代表人签章：

授权代表签字：

单位地址：

日期：

附件7磋商响应函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方的-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：________年____月____日

附件8实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1证明材料1，证明材料2，……

供应商（盖章）

日期：

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。