- 2026－2028年度江宁区环境质量及污染源监测服务项目采购需求公示

- 一、项目基本情况

采购人：南京市江宁生态环境局

项目名称：2026-2028年度江宁区环境质量及污染源监测服务项目

委托方式：分散采购

采购类型：服务

采购方式：公开招标采购

预算金额（元）：960万元（480万元／年）

最高限价（元）：480万元／年（采购包一：80万元／年；采购包二：70万元／年；采购包三：70万元／年；采购包四：85万元／年；采购包五：80万元／年；采购包六：95万元／年），本项目按照费率报价，控制价费率为70％，供应商报价费率超过最高控制价费率的为无效报价，按照无效响应处理。

标项名称：

包一：9个尾矿库监测任务

包二：3个垃圾填埋场（轿子山、水阁、江南灰渣）3个总排口监测任务

包三：光大环保、中联水泥废气监测任务

包四：水质提升河道、涉水环境问题河流（沟渠、涵洞）监测及应急处理设施监测

包五：省考断面跟踪监测、城市建成区水体、泵站排口及水库监测

包六：重点断面水环境质量监测及泵站水质监测

数量：1 项

合同履行期限：二年，合同一年一签。

本项目（否）联合体投标。

- 二、投标人资格

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

- （1） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- （2） 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）（提供信用承诺表）。

- （3） 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供信用承诺书）。

- （4） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供信用承诺书）。

- （5） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供信用承诺书）。

- （6） 法律、行政法规规定的其他条件。

- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- （1）符合国家相关规定的财务状况报告；

- （2）依法缴纳税收的证明材料；

- （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- （1）供应商被列入严重失信主体名单；

- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 3. 如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- （1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

- （2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

- （3）本项目通过以下方式预留部分采购份额采购中小企业服务：①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为％。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为％。

- （4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

- 4. 本项目的特定资格要求：

- （1）供应商应具备省级及以上市场监管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书；

- （2）根据《江苏省生态环境厅关于净化生态环境监测服务市场环境的通知》（苏环办〔2023〕122号）第五条的规定，承担生态环境部门委托监督性监测服务的环境监测机构，不得同时承接同一排污单位自行监测委托服务，本项目要求投标人提供不同时承接的承诺书，如后期履约过程中发现并查实存在同时承接的情形将终止合同。（提供承诺书，格式自拟）。

- 三、采购需求

- 1. 项目名称： 2026－2028年度江宁区环境质量及污染源监测服务项目

- 2. 服务期要求：两年，合同一年一签。

- 3. 服务内容及范围：

包一：9个尾矿库监测任务

- 9个尾矿库，废水监测：14个点位，地表水监测：12个点位，监测指标：pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总铜、总锌、氟化物、总硒、总砷、总汞、总镉、总铅、氰化物、硫化物、铁、锰、钼、钴、锑、镍、钡、钒、银，地下水监测：42个点位，一年两次。土壤监测：pH、六价铬、镍、铜、砷、汞、铅、镉、铁、锰、铬、挥发性有机物，一年一次，26个点位。

- 4. 另有约50家企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾等。

- 5. 其他临时交办的应急监测任务等。

包二：3个垃圾填埋场（轿子山、水阁、江南灰渣）3个总排口监测任务

1. 3个垃圾填埋场（轿子山、水阁、江南灰渣）3个总排口监测指标：色度、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，一年两次。

- 6. 另有约50家企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾等。

- 7. 其他临时交办的应急监测任务等。

包三：光大环保、中联水泥废气监测任务

- 1. 光大环保7个有组织废气监测：二氧化碳、甲烷、颗粒物（1小时平均）、氮氧化物（1小时平均）、二氧化硫（1小时平均）、氯化氢（1小时平均）、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英类、一氧化碳（1小时平均）、炉渣热灼减率，每季度监测1次，全年7个排口全覆盖；中联水泥3＃窑炉窑尾协同处置废气处理设施废气监测：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物、二噁英类，一年监测一次。

- 2. 另有约50家企业信访监测或执法监测，废水监测指标包含但不限于：pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油、LAS、氟化物、五日生化需氧量、挥发酚、粪大肠、总氰化物、总铜、色度及常规重金属；废气监测指标包含但不限于：非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、苯系物、锡及其化合物、硫化氢、氨、臭气浓度、氟化物、氯化氢、硫酸雾等。

- 3. 其他临时交办的应急监测任务等。

包四：水质提升河道、涉水环境问题河流（沟渠、涵洞）监测及应急处理设施监测

- 1. 水质提升河道监测：共121条河道，其中约192个点位，每月监测1次；约40个点位，每半年监测1次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷等因子（具体按上级文件要求）。

- 2. 涉水环境问题河流（沟渠、涵洞）监测：鞭鞍河、玉带圩、金村沟三条河道，共10个点位，每月监测2次。监测项目：pH、溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐、氧化还原电位等因子（具体按上级文件要求）。

- 3. 应急处理设施监测：约28个点位（会根据设备使用情况增减），每月监测2次。监测项目：pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等因子（具体按上级文件要求）。

- 4. 临时交办监测任务：一年约350个监测频次，监测项目具体按上级文件要求。

- 5. 重点河道溯源及其他临时交办监测任务等。

包五：省考断面跟踪监测、城市建成区水体、泵站排口及水库监测

- 1. 省考断面跟踪监测：约13个点位，每月28日至下月15日连续监测。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮及其他近年来出现过超标的指标（具体按上级文件要求）。

- 2. 城市建成区水体消劣提质监测：11条河，不少于11个点位，每季度1次。监测项目氨氮、总磷、化学需氧量、溶解氧、水深、透明度（具体按上级文件要求）。

- 3. 泵站及排口监测：约10个点位，每月监测1次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮等因子（具体按上级文件要求）。

- 4. 水库水质监测：约72座水库，一年监测一次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷等因子（具体按上级文件要求）。

- 5. 临时交办监测任务：一年约450个监测频次，监测项目具体按上级文件要求。

- 6. 重点河道溯源及其他临时交办监测任务等。

包六：重点断面水环境质量监测及泵站水质监测

- 1. 重点断面水质监测：约59个点位（含国省市区考核断面、交界断面等），每月监测2次，1次为24项全项监测，1次监测项目为pH、水温、溶解氧、高锰酸盐、氨氮、总磷等因子（具体按上级文件要求）。

- 2. 重点泵站水质监测：约49个点位，其中43个点位每月监测1次，剩余6个点位每半年监测1次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮等（具体按上级文件要求）。

- 3. 排涝泵站监测：约20个泵站，每月监测2次。监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐、化学需氧量、氨氮等（具体按上级文件要求）。

- 4. 重点河道溯源及其他临时交办的监测任务。

- 四、服务要求

- 1. 每季度第一个月10日前（节假日前延），江宁生态环境局将例行检测任务单下达给相应中标供应商；区生态环境局综合考虑供应商服务质量、响应程度、完成任务的便捷性等因素，下达临时性检测任务。

- 2. 遇有复杂检测任务，中标供应商需在接到检测工作任务后5个工作日内提交检测工作方案；方案审查合格后，10个工作日内完成检测任务。

- 3. 中标供应商一般应在每月10日前（节假日顺延）提交上月例行任务正式检测报告（报表）；临时检测任务一般应在入场检测后5个工作日内提交正式检测报告（报表），复杂检测任务应在入场检测后10个工作日内提交正式检测报告（报表）。区生态环境局对时限有特殊要求的，以区生态环境局要求为准。

- 五、付款条件

签订合同一个月内支付合同款项50％，中标半年后支付合同款项45％，5％作为质量保证金，每个中标单位的实际工作量不得少于每个标的总额，相应检测项目任务单及费用核算单为支撑台账，费用计算公式为：（采样费＋样品前处理费＋样品分析费＋报告编制费）×投标折扣率。

注：本项目年度支出总额受预算控制，本项目每年支出合计不得突破年度预算，采购人做好项目费用使用情况统计，中标单位需完成约定工作事项。

- 六、评标办法：综合评分法（技术商务80分；报价20分）

表1：检测项目费用核算单

| 检测项目号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目 |  |  | 检测频次 |  |  |
| 1 | 废水 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 废气 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采样费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前处理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分析费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报告编制费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 双方确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方责任人： |  |  |  | 乙方责任人： |  |  |  |
|  |  | 盖 章 |  |  |  | 盖 章 |  |
| 本确认单一式两份，双方各持一份，以便核对 |  |  |  |  |  |  |  |

表2：检测工作量确认单

| 甲方： |  |  | 责任人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  |  | 责任人： |  |  |  |
| 工作内容明细 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目号 |  |  | 检测费用 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 双方确认 |  |  |  |  |  |  |
| 发票是否开具 |  | □是 □否 | 款项是否结算 |  | □是 □否 |  |
| 甲方责任人： 盖 章 日 期： |  |  | 乙方责任人： 盖 章 日 期： |  |  |  |
| 本确认单一式两份，双方各持一份，以便核对 |  |  |  |  |  |  |

- 七、其他

- 1. 能认真遵守相关质量管理要求，能无条件接受采购人的管理及质量检查，出现质量问题时采购人有权拒绝承担相关费用。

- 2. 检测时，遇有异常数据，能及时上报采购人，未及时上报的，扣除当次检测费用。

- 3. 必须无条件参加省级以上市场监督管理部门、环境保护主管部门组织的环境类分析项目能力验证和采购人组织的实验室能力验证，每项次不满意结果，按考核办法扣除相应费用。

- 4. 在各类质量检查中，出现严重影响数据可靠性情况的，采购人有权暂停其服务资格，待整改合格并经采购人认可后，方可继续提供服务。

- 5. 中标供应商有下列行为之一的，将被暂停服务资格。（一）无正当理由拒绝承担检测工作超过3次的；（二）未在规定期限内提交检测报告（数据）超过3次的；（三）检测报告内容结论失实，或者一年内质量被评定为2次（含）以上不合格的；（四）违规收取被检测单位费用的。

- 6. 签订合同时，甲方会设置考核条款，需要按照甲方考核标准执行。

- 7. 中标供应商的监测数据只向江宁生态环境局提供，不得自行提供给其他单位。对提供不实或内容虚假的监测结果以及自行对外提供监测报告的，除由中标供应商自行承担法律责任外，江宁生态环境局可采取必要措施终止委托监测，情节严重的，依法提请有关部门追究中标供应商和相关责任人的行政及法律责任。

- 八、考核标准

南京市江宁生态环境局环境监测第三方检测机构考核表

（     ）

| 检验检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名、职务 |  |  |  | 电话、手机号 |  |  |
| 资质认定（计量认证）证书编号 |  |  |  | 证书有效期 | 年 月 日至 年 月 日 |  |
| 检查组人员名单 |  |  |  | 检查时间 |  |  |
| 考核分类 | 序号 | 考核项目 | 考核要点 | 扣款标准 | 考核结果描述 （符合／不符合） | 扣款数额（元） |
| 一、监测报告质量 | 1 | 报告时效性 | 三天出数据、五天出报告，特殊情况即出即报。 | 1000－2000元／份 |  |  |
|  | 2 | 报告质量 | 报告中是否出现单位名称、地址等错误。 | 2000元／份 |  |  |
|  | 3 |  | 报告信息是否有缺漏，如：报告中点位图是否完整、正确。 | 1000元／份 |  |  |
|  | 4 |  | 报告评价标准是否与排污许可证等相关文件一致。 | 1000元／份 |  |  |
|  | 5 |  | 是否能及时完整地提供相关原始记录（监测记录及现场视频、照片等）。 | 1000元／份 |  |  |
| 二、质控样品考核 | 6 | 盲样考核 | 是否在规定时间内提交盲样结果报告及原始记录，且盲样结果合格。 | 1000－2000元／个指标 |  |  |
|  | 7 | 实验室间比对 | 不少于3家实验室开展同步比对，偏差大于20％的视为不符合要求。（根据实际需要随时开展） | 2000元／次 |  |  |
| 三、现场检查 | 8 | 分析实验室飞行检查 | 实验室设施、环境等是否能满足分析基本要求。 | 2000元／次 |  |  |
|  | 9 | 现场监测飞行检查 | 现场采样准备工作是否完备，现场采样是否制定合理的监测方案，是否配备了项目负责人。 | 2000元／次 |  |  |
|  | 10 |  | 现场采样操作步骤是否符合采样规范，是否配备足够的安全防护用品。 | 2000元／次 |  |  |
|  | 11 |  | 现场采样时效性是否满足合同要求，是否能在规定时间内到达采样现场。 | 2000元／次 |  |  |
| 四、分包方服务质量 | 13 | 服务质量 | 分包方相关对接人员应快速响应生态环境管理部门的各项监测及数据汇总统计任务，积极配合各类监测相关工作。 | 2000元／次 |  |  |
| 合计扣款（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：实验室间比对判定标准：参考《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》中附表 1 《水质监测实验室质量控制指标》 |  |  |  |  |  |  |