## 仪器运维服务项目
2026年度南京市六合生态环境监测监控中心仪器运维服务项目采购综合报价单
采购人发出询价时间 | 2026-06-23 |  |  | 供应商报价时间
报价截止时间： | 2026年7月6日17:00 |  |  | 供应商全称（公章）
采购人（地址） | 南京市六合生态环境局（南京市六合区方州路807号） |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 赵明蓉 | 联系电话 | 15195963839 | 联系人 | 联系电话
项目名称 | 2026年度南京市六合生态环境监测监控中心仪器运维服务项目 |  |  | 服务承诺
2026-2027年度南京市六合生态环境监测监控中心仪器运维服务项目 | 一、项目背景：根据《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T27025-2019）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）等要求，为保证南京市六合区污染源监督监测、执法监测、应急监测、环保督查监测等的需求，保障监测数据准确可靠、仪器在使用过程中稳定运行，同时规避安全风险、延长仪器使用寿命，为环境保护工作开展提供监测依据，需对部分在用现场仪器进行维护保养。南京市六合生态环境局开展监测监控中心现场室部分空气和废气仪器运维服务采购，委托有资质机构对四种设备（共6个型号、17台套）提供运维技术服务。 二、项目预算：45000元 三、项目需求： 1、运维管理：运维机构须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作。 2、运维内容：承担仪器设备日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换工作，并做好相关记录；使用有效期内的O2、SO2、NO、NO2、CO五种标准气体，每种标气2种浓度进行标定；如仪器设备在正常运行过程中发生故障（质保期内的仪器除外），免费更换无法维修的配件（如：气泵垫片、压环、石墨片、尘、气滤井、各种电机、开关电源等）。但因运维人员操作错误造成的仪器损坏，维修及配件更换费用由运行维护方自行承担。 3、运维方案：日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。 4、人员保障：运维人员每个月一天确保一人到南京市六合生态环境监测监控中心进行维保工作，特殊情况可以调整。 5、维修响应时间：发现故障后，需立即通知南京市六合生态环境监测监控中心设备管理人员，得到批准后才能进行维修，维修应在一周内完成。需返厂维修的修复时间不超过一月。 6、承担运行维护服务方必须积极配合用户方，根据服务承诺的内容接受用户方的监督和检查。同时，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。 7、参与履行运行维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得泄露。 8、对两套崂应3012H提供标定服务并出具抗干扰报告。
其他要求： |  | 供应商须在报价截止时间前，将营业执照、法定代表人的身份证复印件（授权书原件与代理人复印件）和相关资质证书、投标文件等，装订成册（正本副本各一本）密封寄或送至我单位。 |  | 总价（含税）：
大写
注：1.此件加盖公章才为有效；2.提供相关资料，包括营业执照、相关业绩、资质证明等将作为评分依据；3.请供应商分类别报价。