附件

货物采购比价单

年  月  日

| 采购单位填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物名称 | 便携式电化学分析仪、数显加热搅拌器、信号发生器 |  |  |  |
| 预算金额 | 4.90万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 采购经办人及联系方式 | 陈工 18951651629 |  |  |  |
| 供货单位填写 |  |  |  |  |
| 供货商名称 | （加盖供货单位公章） |  |  |  |
| 供货商联系人及联系方式 |  |  |  |  |
| 供货商基本情况（附营业执照或资质证明等） |  |  |  |  |
| 货物名称 | 功能、型号、规格、服务等描述 （详细） | 单价 | 数量 | 总价 |
| 其他说明 |  |  |  |  |

| 名称 | 技术要求 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式电化学分析仪 | 1.检测项目：温度、pH、溶解氧、电导率、浊度、氧化还原电位； 2.精准测定：测定指标灵活切换，测定迅速、响应时间快、测量准确度高； 3.操作简单：仪器设计小巧轻便，内置大容量锂电池，方便野外水质测定操作； 4.存储打印：大容量数据存储，便于对历史测量数据的查询、打印，可外接便携式热敏打印机，现场打印测定结果； 5.坚固品质：整机耐腐蚀、强度高，有防水效果。 | 1 | 2.85万元 |
| 数显加热搅拌器 | 1.多个搅拌工位，支持同步或异步运行； 2.最大搅拌容量不小于500 mL； 3.转速范围50–1200 rpm； 4.支持同步或异步运行；各工位控制细节请确认； 5.面板最高温度120 ℃； 6.具备定时功能。 | 4 | 1.00万元 |
| 信号发生器 | 1.输出通道为2通道； 2.最高正弦波频率40 MHz； 3.最高采样率1.2 GSa/s（4倍内插）； 4.方波及脉冲频率1 μHz–25 MHz； 5.任意波形长度8 pts–8 Mpts； 6.任意波形频率设置1 μHz–20 MHz； 7.输出幅度 低频段≤20 MHz：高阻负载2 mVpp–20 Vpp；50 Ω负载1 mVpp–10 Vpp； | 3 | 1.05万元 |