附件

货物采购比价单

年  月  日

| 采购单位填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物名称 | 超声细胞破碎仪 |  |  |  |
| 预算金额 | 2.20万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 采购经办人及联系方式 | 陈工 18951651629 |  |  |  |
| 供货单位填写 |  |  |  |  |
| 供货商名称 | （加盖供货单位公章） |  |  |  |
| 供货商联系人及联系方式 |  |  |  |  |
| 供货商基本情况（附营业执照或资质证明等） |  |  |  |  |
| 货物名称 | 功能、型号、规格、服务等描述 （详细） | 单价 | 数量 | 总价 |
| 其他说明 |  |  |  |  |

| 名称 | 技术要求 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声细胞破碎仪 | 1.仪器可长时间超声，隔音效果更佳，操作方便；2.仪器标配 LED 照明系统功能，有英寸液晶触摸屏，无杂点，清晰稳定，各项参数直观显示；3.超声探头超声效率高，不易发热，耐蚀性好、耐热性高；4.具有变幅杆自动识别、频率自动跟踪、故障自动报警等功能；5.最大支持 20 组程序储存，实验者操作便捷；5.功率可调（10～100%可调）注：可设置成步进 1%；6.可定时，定时范围可设置；7.破碎容量0.1～1000ml（需选配相应探头）；8.保护装置程控自动纠错，过载、超温保护显示；9.可选变幅杆。 | 1 | 2.20万元 |