附件
货物采购比价单

年  月  日
	采购单位填写

	拟采购货物名称
	超声细胞破碎仪

	预算金额
	2.20万元

	技术要求
	详见技术要求

	采购经办人及联系方式
	陈工 18951651629

	供货单位填写

	供货商名称
	（加盖供货单位公章）

	供货商联系人及联系方式
	

	供货商基本情况（附营业执照或资质证明等）
	

	货物名称
	功能、型号、规格、服务等描述
（详细）
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	

	其他说明
	




[bookmark: _GoBack]

	名称
	技术要求
	数量
	预算金额

	超声细胞破碎仪
	1.仪器可长时间超声，隔音效果更佳，操作方便；2.仪器标配 LED 照明系统功能，有英寸液晶触摸屏，无杂点，清晰稳定，各项参数直观显示；3.超声探头超声效率高，不易发热，耐蚀性好、耐热性高；4.具有变幅杆自动识别、频率自动跟踪、故障自动报警等功能；5.最大支持 20 组程序储存，实验者操作便捷；5.功率可调（10～100%可调）注：可设置成步进 1%；6.可定时，定时范围可设置；7.破碎容量0.1～1000ml（需选配相应探头）；8.保护装置程控自动纠错，过载、超温保护显示；9.可选变幅杆。
	1
	2.20万元



