附件

货物采购比价单

年  月  日

| 采购单位填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物名称 | 超声波多普勒流速流量仪 |  |  |  |
| 预算金额 | 2.39万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 详见技术要求 |  |  |  |
| 采购经办人及联系方式 | 陈工 18951651629 |  |  |  |
| 供货单位填写 |  |  |  |  |
| 供货商名称 | （加盖供货单位公章） |  |  |  |
| 供货商联系人及联系方式 |  |  |  |  |
| 供货商基本情况（附营业执照或资质证明等） |  |  |  |  |
| 货物名称 | 功能、型号、规格、服务等描述 （详细） | 单价 | 数量 | 总价 |
| 其他说明 |  |  |  |  |

| 名称 | 技术要求 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波多普勒流速流量仪 | 1.可在距目标0-40m范围内测量流体数据；2.流速测量范围：0.05-40m/s、精度：≦±1%;3.水位测量范围：0-10m、精度：≦±1cm;4.配套上位机软件，可以配置设备以及导出EXCLE报表,可查看导出相应的数据和进行相应的设置;5.为避免浅水位流速无法测量，设备整体高度须小于4cm;6.抗雨天干扰算法;7.流量计必须具有多垂线流量测量功能。 | 1 | 2.39万元 |