附件
货物采购比价单

年  月  日
	采购单位填写

	拟采购货物名称
	超声波多普勒流速流量仪

	预算金额
	2.39万元

	技术要求
	详见技术要求

	采购经办人及联系方式
	陈工 18951651629

	供货单位填写

	供货商名称
	（加盖供货单位公章）

	供货商联系人及联系方式
	

	供货商基本情况（附营业执照或资质证明等）
	

	货物名称
	功能、型号、规格、服务等描述
（详细）
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	

	其他说明
	








	名称
	技术要求
	数量
	预算金额

	超声波多普勒流速流量仪
	1.可在距目标0-40m范围内测量流体数据；2.流速测量范围：0.05-40m/s、精度：≦±1%;3.水位测量范围：0-10m、精度：≦±1cm;4.配套上位机软件，可以配置设备以及导出EXCLE报表,可查看导出相应的数据和进行相应的设置;5.为避免浅水位流速无法测量，设备整体高度须小于4cm;6.抗雨天干扰算法;7.流量计必须具有多垂线流量测量功能。
	1
	2.39万元
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