## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.7 | 6.1 | 5.37 | 5.52 | 12.33% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 含氧量 | 2024-12-03 | 6.0 | 6.1 | 5.49 | 5.52 | 12.33% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.9 | 6.1 | 5.39 | 5.52 | 12.33% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 含氧量 | 2024-12-03 | 6.2 | 6.1 | 5.49 | 5.52 | 12.33% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 含氧量 | 2024-12-03 | 6.3 | 6.1 | 5.52 | 5.52 | 12.33% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 含氧量 | 2024-12-03 | 6.5 | 6.1 | 5.85 | 5.52 | 12.33% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 流速 | 2024-12-03 | 25.5 | 25.5 | 27.37 | 27.26 | 6.9% | 相对误差不超过±10%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 流速 | 2024-12-03 | 25.8 | 25.5 | 27.27 | 27.26 | 6.9% | 相对误差不超过±10%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 流速 | 2024-12-03 | 25.2 | 25.5 | 27.15 | 27.26 | 6.9% | 相对误差不超过±10%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 湿度 | 2024-12-03 | 15.4 | 15.47 | 17.19 | 17.13 | 10.73% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 湿度 | 2024-12-03 | 15.6 | 15.47 | 16.63 | 17.13 | 10.73% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 湿度 | 2024-12-03 | 15.4 | 15.47 | 17.58 | 17.13 | 10.73% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 烟尘 | 2024-12-03 | 1.6 | 1.53 | 2.23 | 2.57 | 1.04mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 烟尘 | 2024-12-03 | 1.8 | 1.53 | 3.21 | 2.57 | 1.04mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 烟尘 | 2024-12-03 | 1.2 | 1.53 | 2.26 | 2.57 | 1.04mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 13.34 | 16.16 | 14.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 11.50 | 16.16 | 14.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 21.79 | 16.16 | 14.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 14.21 | 16.16 | 14.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 14.80 | 16.16 | 14.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 21.29 | 16.16 | 14.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 28 | 33.5 | 27.80 | 32.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 37 | 33.5 | 33.56 | 32.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 43 | 33.5 | 42.50 | 32.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 31 | 33.5 | 32.20 | 32.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 31 | 33.5 | 28.51 | 32.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 31 | 33.5 | 31.24 | 32.64 | -0.86mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 温度 | 2024-12-03 | 73.1 | 73.9 | 73.61 | 73.23 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 温度 | 2024-12-03 | 74.5 | 73.9 | 72.82 | 73.23 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 温度 | 2024-12-03 | 74.1 | 73.9 | 73.26 | 73.23 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.9 | 5.83 | 5.74 | 5.69 | 2.99% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.8 | 5.83 | 5.68 | 5.69 | 2.99% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.8 | 5.83 | 5.60 | 5.69 | 2.99% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 含氧量 | 2024-12-03 | 6.0 | 5.83 | 5.89 | 5.69 | 2.99% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.7 | 5.83 | 5.56 | 5.69 | 2.99% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 含氧量 | 2024-12-03 | 5.8 | 5.83 | 5.66 | 5.69 | 2.99% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 流速 | 2024-12-03 | 26.9 | 27.43 | 26.31 | 26.05 | -5.03% | 相对误差不超过±10%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 流速 | 2024-12-03 | 27.4 | 27.43 | 25.40 | 26.05 | -5.03% | 相对误差不超过±10%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 流速 | 2024-12-03 | 28.0 | 27.43 | 26.45 | 26.05 | -5.03% | 相对误差不超过±10%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 湿度 | 2024-12-03 | 13.8 | 13.27 | 15.04 | 14.87 | 12.06% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 湿度 | 2024-12-03 | 12.6 | 13.27 | 14.70 | 14.87 | 12.06% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 湿度 | 2024-12-03 | 13.4 | 13.27 | 14.87 | 14.87 | 12.06% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 烟尘 | 2024-12-03 | 1.6 | 1.37 | 1.97 | 1.96 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 烟尘 | 2024-12-03 | 1.2 | 1.37 | 2.03 | 1.96 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 烟尘 | 2024-12-03 | 1.3 | 1.37 | 1.88 | 1.96 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 41 | 39.33 | 33.58 | 32.71 | -6.62mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 34 | 39.33 | 27.99 | 32.71 | -6.62mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 40 | 39.33 | 33.33 | 32.71 | -6.62mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 40 | 39.33 | 33.55 | 32.71 | -6.62mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 41 | 39.33 | 33.92 | 32.71 | -6.62mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | 40 | 39.33 | 33.92 | 32.71 | -6.62mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 9.42 | 11.22 | 9.72mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 13.70 | 11.22 | 9.72mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 15.53 | 11.22 | 9.72mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 10.02 | 11.22 | 9.72mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 9.23 | 11.22 | 9.72mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | <3 | 1.5 | 9.44 | 11.22 | 9.72mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 温度 | 2024-12-03 | 74.3 | 74.37 | 72.70 | 72.51 | -1.86℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 温度 | 2024-12-03 | 73.9 | 74.37 | 72.08 | 72.51 | -1.86℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 温度 | 2024-12-03 | 74.9 | 74.37 | 72.75 | 72.51 | -1.86℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 含氧量 | 2024-12-09 | 1.6 | 2.02 | 2.00 | 2.3 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 含氧量 | 2024-12-09 | 2.0 | 2.02 | 2.27 | 2.3 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 含氧量 | 2024-12-09 | 2.0 | 2.02 | 2.42 | 2.3 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 含氧量 | 2024-12-09 | 2.1 | 2.02 | 2.40 | 2.3 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 含氧量 | 2024-12-09 | 2.6 | 2.02 | 2.48 | 2.3 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 含氧量 | 2024-12-09 | 1.8 | 2.02 | 2.25 | 2.3 | 0.28% | 绝对误差不超过±1.0%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 湿度 | 2024-12-09 | 20.8 | 20.87 | 23.89 | 24.05 | 15.24% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 湿度 | 2024-12-09 | 21.2 | 20.87 | 24.21 | 24.05 | 15.24% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 湿度 | 2024-12-09 | 20.6 | 20.87 | 24.05 | 24.05 | 15.24% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 颗粒物 | 2024-12-09 | 1.4 | 1.4 | 3.16 | 3.16 | 1.76mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 颗粒物 | 2024-12-09 | 1.6 | 1.4 | 3.15 | 3.16 | 1.76mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 颗粒物 | 2024-12-09 | 1.2 | 1.4 | 3.17 | 3.16 | 1.76mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | 5 | 6.58 | 8.27 | 8.26 | 1.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | 6 | 6.58 | 11.00 | 8.26 | 1.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | <3 | 6.58 | 8.12 | 8.26 | 1.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | 4 | 6.58 | 6.47 | 8.26 | 1.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | 4 | 6.58 | 8.48 | 8.26 | 1.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | 19 | 6.58 | 7.20 | 8.26 | 1.68mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | 41 | 38.67 | 25.53 | 27.94 | -10.73mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | 39 | 38.67 | 28.90 | 27.94 | -10.73mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | 40 | 38.67 | 30.72 | 27.94 | -10.73mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | 41 | 38.67 | 30.38 | 27.94 | -10.73mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | 37 | 38.67 | 28.17 | 27.94 | -10.73mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | 34 | 38.67 | 23.97 | 27.94 | -10.73mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 温度 | 2024-12-09 | 150.2 | 150.7 | 149.93 | 150.3 | -0.4℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 温度 | 2024-12-09 | 150.7 | 150.7 | 150.54 | 150.3 | -0.4℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 温度 | 2024-12-09 | 151.2 | 150.7 | 150.43 | 150.3 | -0.4℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2024-12-05 | 20.7 | 20.7 | 20.22 | 20.18 | 2.78% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2024-12-05 | 20.7 | 20.7 | 20.22 | 20.18 | 2.78% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2024-12-05 | 20.7 | 20.7 | 20.09 | 20.18 | 2.78% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2024-12-05 | 20.7 | 20.7 | 20.20 | 20.18 | 2.78% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2024-12-05 | 20.7 | 20.7 | 20.22 | 20.18 | 2.78% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2024-12-05 | 20.7 | 20.7 | 20.16 | 20.18 | 2.78% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 流速 | 2024-12-05 | 5.1 | 5.63 | 6 | 5.67 | 0.71% | 相对误差不超过±12%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 流速 | 2024-12-05 | 5.8 | 5.63 | 5 | 5.67 | 0.71% | 相对误差不超过±12%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 流速 | 2024-12-05 | 6.0 | 5.63 | 6 | 5.67 | 0.71% | 相对误差不超过±12%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 湿度 | 2024-12-05 | 2.3 | 2.53 | 2.78 | 2.68 | 0.15% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 湿度 | 2024-12-05 | 2.6 | 2.53 | 2.58 | 2.68 | 0.15% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 湿度 | 2024-12-05 | 2.7 | 2.53 | 2.67 | 2.68 | 0.15% | 绝对误差不超过±1.5%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2024-12-05 | 1.5 | 1.57 | 0.59 | 0.53 | -1.04mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2024-12-05 | 1.5 | 1.57 | 0.51 | 0.53 | -1.04mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2024-12-05 | 1.7 | 1.57 | 0.48 | 0.53 | -1.04mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 温度 | 2024-12-05 | 81.7 | 82.1 | 81.59 | 81.06 | -1.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 温度 | 2024-12-05 | 81.2 | 82.1 | 81.28 | 81.06 | -1.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 温度 | 2024-12-05 | 83.4 | 82.1 | 80.30 | 81.06 | -1.04℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2024-12-05 | 9.0 | 9.03 | 9.90 | 9.96 | 11.74% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2024-12-05 | 9.0 | 9.03 | 9.98 | 9.96 | 11.74% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2024-12-05 | 9.2 | 9.03 | 9.96 | 9.96 | 11.74% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2024-12-05 | 9.3 | 9.03 | 10.14 | 9.96 | 11.74% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2024-12-05 | 8.8 | 9.03 | 9.92 | 9.96 | 11.74% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2024-12-05 | 8.9 | 9.03 | 9.83 | 9.96 | 11.74% | 相对准确度≤15%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 流速 | 2024-12-05 | 6.8 | 6.57 | 7 | 7 | 6.54% | 相对误差不超过±12%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 流速 | 2024-12-05 | 6.4 | 6.57 | 7 | 7 | 6.54% | 相对误差不超过±12%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 流速 | 2024-12-05 | 6.5 | 6.57 | 7 | 7 | 6.54% | 相对误差不超过±12%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 湿度 | 2024-12-05 | 10.1 | 10 | 8.84 | 8.57 | -14.3% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 湿度 | 2024-12-05 | 9.6 | 10 | 7.93 | 8.57 | -14.3% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 湿度 | 2024-12-05 | 10.3 | 10 | 8.93 | 8.57 | -14.3% | 相对误差不超过±25%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | 5 | 6.42 | 0 | 0 | -6.42mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | 5 | 6.42 | 0 | 0 | -6.42mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | <3 | 6.42 | 0 | 0 | -6.42mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | 11 | 6.42 | 0 | 0 | -6.42mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | 7 | 6.42 | 0 | 0 | -6.42mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | 9 | 6.42 | 0 | 0 | -6.42mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2024-12-05 | 1.6 | 1.6 | 1.31 | 1.31 | -0.29mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2024-12-05 | 1.8 | 1.6 | 1.37 | 1.31 | -0.29mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2024-12-05 | 1.4 | 1.6 | 1.26 | 1.31 | -0.29mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | 58 | 54.17 | 46.28 | 38.31 | -29.28% | 相对误差不超过±30%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | 51 | 54.17 | 44.74 | 38.31 | -29.28% | 相对误差不超过±30%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | 49 | 54.17 | 30.80 | 38.31 | -29.28% | 相对误差不超过±30%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | 59 | 54.17 | 37.59 | 38.31 | -29.28% | 相对误差不超过±30%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | 62 | 54.17 | 40.12 | 38.31 | -29.28% | 相对误差不超过±30%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | 46 | 54.17 | 30.30 | 38.31 | -29.28% | 相对误差不超过±30%
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 温度 | 2024-12-05 | 76.2 | 81.8 | 79.24 | 81.9 | 0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 温度 | 2024-12-05 | 81.0 | 81.8 | 79.64 | 81.9 | 0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 温度 | 2024-12-05 | 88.2 | 81.8 | 86.83 | 81.9 | 0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京港华燃气有限公司 | 大气环境 | 天然气生产和供应业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 天然气锅炉废气排放口(1) | 氮氧化物 | 2024-12-16 | [6 empty] | 31 | 40 | 50 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京港华燃气有限公司 | 大气环境 | 天然气生产和供应业 | 燃气电厂大气污染物排放标准(DB32/4386-2022) | 表1 燃气电厂大气污染物排放浓度限值 | 天然气锅炉废气排放口(1) | 二氧化硫 | 2024-12-16 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 | 0 | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京港华燃气有限公司 | 大气环境 | 天然气生产和供应业 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排放口(1) | 颗粒物 | 2024-12-16 | [6 empty] | 2.3 | 3.0 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 烟尘 | 2024-12-03 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 林格曼黑度 | 2024-12-03 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA001(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | [6 empty] | 34 | 34 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 烟尘 | 2024-12-03 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 氮氧化物 | 2024-12-03 | [6 empty] | 41 | 40 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021) | 大气污染物 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 林格曼黑度 | 2024-12-03 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021) | 表1 燃煤电厂大气污染物排放浓度限值 | 废气排放口1#DA002(DA002) | 二氧化硫 | 2024-12-03 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京燃博燃气有限责任公司 | 大气环境 | 天然气生产和供应业 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,通用 | 除锈粉尘废气排气筒（DA001）(DA001) | 颗粒物 | 2024-12-12 | [6 empty] | 1.7 | 1.7 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京燃博燃气有限责任公司 | 大气环境 | 天然气生产和供应业 | 工业涂装工序大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4439-2022) | 表1 大气污染物排放限值 | 喷塑粉尘废气排气筒（DA002）(DA001) | 颗粒物 | 2024-12-12 | [6 empty] | 2.1 | 2.1 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F6101-3(F6101-3) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | [6 empty] | 67 | 78 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F6101-3(F6101-3) | 颗粒物 | 2024-12-09 | [6 empty] | 1.3 | 1.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F6101-3(F6101-3) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | [6 empty] | 6 | 6 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 危废库排气筒(F6101-3) | 非甲烷总烃 | 2024-12-09 | [6 empty] | 0.35 | 0.35 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 颗粒物 | 2024-12-09 | [6 empty] | 1.4 | 1.3 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 二氧化硫 | 2024-12-09 | [6 empty] | 5 | 5 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京炼油厂有限责任公司 | 水环境,大气环境,环境风险管控 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 特种油品装置加热炉F-401（DA004）(DA001) | 氮氧化物 | 2024-12-09 | [6 empty] | 40 | 38 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线煤磨 | 颗粒物 | 2024-12-05 | [6 empty] | 2.7 | 2.7 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2024-12-05 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥磨 | 颗粒物 | 2024-12-06 | [6 empty] | 3.6 | 3.6 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2024-12-05 | [6 empty] | 6 | 6 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2024-12-05 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2024-12-05 | [6 empty] | 58 | 53 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 4#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 2.86 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 3#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 3.26 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司（栖霞油库） | 大气环境 | 油气仓储 | 储油库大气污染物排放标准(GB 20950—2020) | 5.3 企业边界排放限值,企业边界任意 1 小时 NMHC 平均浓度值 | 2#厂界下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 3.45 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 厂区内VOCs无组织排放限值 | 储油罐下风向1米处QW5 | 非甲烷总烃 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 3.08 | 6 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW3 | 颗粒物 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 0.221 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 厂界下风向QW3 | 非甲烷总烃 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 1.72 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW4 | 颗粒物 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 0.211 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 厂界下风向QW4 | 非甲烷总烃 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 1.52 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW2 | 颗粒物 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 0.214 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 厂界下风向QW2 | 非甲烷总烃 | 2024-12-03 |  |  |  |  | 2.10 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 化学化工学院G4下风向 | 氨（氨气） | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.12 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G4下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.22 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 化学化工学院G4下风向 | 臭气浓度 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 14 | 20 |  | 无量纲 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G4下风向 | 硫酸雾 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.023 | 0.3 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G4下风向 | 氯化氢 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.02 | 0.05 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 环境学院G4下风向 | 硫酸雾 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.016 | 0.3 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 环境学院G4下风向 | 甲苯 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.0015 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 环境学院G4下风向 | 二甲苯 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.0015 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 环境学院G4下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.30 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表三 | 环境学院G4下风向 | 氮氧化物 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.027 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 化学化工学院G2下风向 | 氨（氨气） | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.53 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G2下风向 | 氯化氢 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.02 | 0.05 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G2下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.29 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 化学化工学院G2下风向 | 臭气浓度 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G2下风向 | 硫酸雾 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.023 | 0.3 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表三 | 环境学院G2下风向 | 氮氧化物 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.113 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 环境学院G2下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.32 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 环境学院G2下风向 | 硫酸雾 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.017 | 0.3 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 环境学院G2下风向 | 二甲苯 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.0015 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 环境学院G2下风向 | 甲苯 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.0015 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G3下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.31 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G3下风向 | 硫酸雾 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.021 | 0.3 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 化学化工学院G3下风向 | 臭气浓度 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <10 | 20 |  | 无量纲 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 化学化工学院G3下风向 | 氨（氨气） | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.14 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 化学化工学院G3下风向 | 氯化氢 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.02 | 0.05 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 环境学院G3下风向 | 二甲苯 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.0015 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 环境学院G3下风向 | 非甲烷总烃 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.24 | 4 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 环境学院G3下风向 | 硫酸雾 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.015 | 0.3 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041—2021) | 表三 | 环境学院G3下风向 | 氮氧化物 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 0.058 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2024年12月栖霞区污染源监督性监测 | 南京大学（仙林校区） | 大气环境 | 普通高等教育 | 大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 环境学院G3下风向 | 甲苯 | 2024-12-05 |  |  |  |  | <0.0015 | 0.2 |  | mg/m3 | 否